建筑消防设施
维保报告

委托单位：中国光大银行深圳分行

项目名称：宝安人民医院自助网点消防设施维护保养

项目地址：宝安区龙井二路宝安人民医院住院大楼一楼

维保单位：广东安泰消防技术有限公司

维保周期：{yearMonthCN}

维保单位地址：深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田定军山电影文化科技

创意园B栋420A

联系方式：075585266119

| 委托单位 | 中国光大银行深圳分行 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宝安人民医院自助网点消防设施维护保养 |
| 项目地址 | 宝安区龙井二路宝安人民医院住院大楼一楼 |
| 维保时间 | {fullDateCN} |
| 检测依据 | 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 《消防技术服务机构服务标准》（DB4403/T 338-2023） |
| 建筑消防设施内容 | □消防供配电设施 □火灾自动报警系统 □电气火灾监控系统 □可燃气体探测报警系统 □消防供水设施 □消火栓（消防炮）灭火系统 □自动喷水灭火系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □防/排烟系统 ☑应急照明和疏散指示标志□应急广播系统 □消防专用电话 □防火分隔设施 □消防电梯系统 □细水雾灭火系统 □干粉灭火系统 ☑灭火器 |
| 本次维保情况简述 | 本月消防维保工作： 1、检查吊球灭火器； 2、测试应急灯及疏散指示标志。 广东安泰消防技术有限公司 编制日期：{fullDateCN} |
| 维保报告签收确认 | 委托单位意见： 委托单位签字： |

项目负责人：左飞                 　技术负责人： 上官小豪                作业人员：邓晓聪

建筑消防设施巡查记录汇总表

| 巡査项目 | 巡査内容（巡査数） |  | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 消防供配电 设施 | 消防电源 | 电源箱外观 | -- |  |  |
|  |  | 主电源工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 备用电源工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 末端配电切换装置工作状态 | -- |  |  |
|  | 发电机 | 发电机启动装置外观及工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 发电机燃料储量、储油间环境 | -- |  |  |
|  | 设备房 | 消防配电房环境 | -- |  |  |
|  |  | UPS电池室环境 | -- |  |  |
|  |  | 发电机房环境 | -- |  |  |
| 电气火灾 监控系统 | 探测器 | 探测器的外观 | -- |  |  |
|  |  | 探测器工作状态 | -- |  |  |
|  | 报警主机 | 报警主机外观 | -- |  |  |
|  |  | 报警主机运行状态 | -- |  |  |
| 火灾自动 报警系统 | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器运行状况 | -- |  |  |
|  |  | 火灾显示器运行状况 | -- |  |  |
|  |  | CRT图形显示器运行状况 | -- |  |  |
|  |  | 信号输入模块/输出模块外观 | -- |  |  |
|  |  | 信号输入模块/输出模块运行状态 | -- |  |  |
|  | 消防联动控制器 | 联动控制器外观 | -- |  |  |
|  |  | 联动控制器运行状况 | -- |  |  |
|  | 火灾报警装置 | 火灾报警装置外观 | -- |  |  |
|  | 远程监控装置 | 远程监控装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 远程监控装置运行状态 | -- |  |  |
|  | 信息显示/传输 装置 | 信息显示/传输装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 信息显示/传输装置工作状态 | -- |  |  |
|  | 消防控制室 | 消防控制室工作环境 | -- |  |  |
| 消防供水 设施 | 消防水池 | 消防水池外观 | -- |  |  |
|  |  | 液位显示装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 液位显示装置运行状况 | -- |  |  |
|  | 消防水箱 | 消防水箱外观 | -- |  |  |
|  |  | 液位显示装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 液位显示装置运行状况 | -- |  |  |
|  | 消防水泵 | 消防水泵工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 控制柜工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 稳压泵工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 増压泵工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 气压水罐工作状态 | -- |  |  |
|  | 系统组件 | 减压/泄压装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 减压/泄压装置运行状况 | -- |  |  |
|  |  | 测试装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 测试装置工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 压力表外观 | -- |  |  |
|  |  | 压力表工作状态 | -- |  |  |
|  | 阀门 | 管网控制阀门启闭状态 | -- |  |  |
|  | 泵房 | 泵房照明工作环境 | -- |  |  |
|  |  | 排水工作环境 | -- |  |  |
| 消火栓（消 防炮）灭火 系统 | 启泵按钮 | 启泵按钮外观 | -- |  |  |
| 自动喷水 灭火系统 | 喷头 | 喷头外观 | -- |  |  |
|  |  | 距周边障碍物/保护对象的距离 | -- |  |  |
|  | 报警阀组 | 报警阀组外观 | -- |  |  |
|  |  | 试验阀门状况 | -- |  |  |
|  |  | 排水设施状况 | -- |  |  |
|  |  | 压力显示值 | -- |  |  |
|  | 充气装置 | 充气设备外观 | -- |  |  |
|  |  | 充气设备运行状况 | -- |  |  |
|  |  | 充气设备控制装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 充气设备控制装置运行状况 | -- |  |  |
|  | 排气装置 | 排气设备外观 | -- |  |  |
|  |  | 排气设备运行状况 | -- |  |  |
|  |  | 排气设备控制装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 排气设备控制装置运行状况 | -- |  |  |
|  | 火灾探测器 | 火灾探测传动装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 火灾探测传动装置运行状况 | -- |  |  |
|  | 现场手动控制装置 | 现场手动控制装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 现场手动控制装置运行状况 | -- |  |  |
| 气体灭火 系统 | 气体灭火控制器 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
|  | 储气瓶 | 储瓶间环境 | -- |  |  |
|  |  | 气体瓶组/储罐外观 | -- |  |  |
|  | 检漏装置 | 检漏装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 检漏装置运行状况 | -- |  |  |
|  | 阀门 | 容器阀外观 | -- |  |  |
|  |  | 选择阀外观 | -- |  |  |
|  |  | 驱动装置外观 | -- |  |  |
|  | 启停按钮 | 紧急启/停按钮外观 | -- |  |  |
|  | 喷嘴 | 喷嘴外观 | -- |  |  |
|  |  | 防护区状况 | -- |  |  |
|  | 预制灭火装置 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 设置位置 | -- |  |  |
|  |  | 控制装買外观 | -- |  |  |
|  |  | 控制装置运行状况 | -- |  |  |
|  | 警示装置 | 放气指示灯外观 | -- |  |  |
|  |  | 警报器外观 | -- |  |  |
|  | 低压二氧化碳 | 制冷装買外观 | -- |  |  |
|  |  | 制冷装置运行状态 | -- |  |  |
|  |  | 控制装買外观 | -- |  |  |
|  |  | 控制装置运行状态 | -- |  |  |
|  |  | 安全阀外观 | -- |  |  |
|  |  | 安全阀运行状况 | -- |  |  |
| 防/排烟 系统 | 排烟风机 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
|  | 排烟阀 | 排烟阀外观 | -- |  |  |
|  |  | 控制装置外观 | -- |  |  |
|  | 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁外观 | -- |  |  |
|  |  | 控制装置外观 | -- |  |  |
|  | 自然排烟窗 | 外观 | -- |  |  |
|  | 电动排烟窗 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 开启/复位功能 | -- |  |  |
|  | 送风机 | 送风机外观 | -- |  |  |
|  |  | 送风机工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 控制柜外观 | -- |  |  |
|  |  | 控制柜工作状态 | -- |  |  |
|  | 控制柜 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
|  |  | 设备房环境 | -- |  |  |
| 应急照明和 疏散指示标志 | 应急灯具 | 外观 | √ |  |  |
|  |  | 工作状态 | √ |  |  |
|  | 疏散指示标志 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
| 应急广播 系统 | 扬声器 | 扬声器外观 | -- |  |  |
|  |  | 仪表指示灯 | -- |  |  |
|  |  | 开关/控制按钮 | -- |  |  |
|  | 功放 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
|  | 卡座 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
|  | 分配盘 | 外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
| 消防专用 电话 | 消防电话主机 | 主机外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状况 | -- |  |  |
|  | 消防电话分机 | 分机电话外观 | -- |  |  |
|  |  | 电话插孔外观 | -- |  |  |
|  |  | 插孔电话机外观 | -- |  |  |
| 防火分隔 设施 | 防火窗 | 防火窗外观 | -- |  |  |
|  |  | 固定情况 | -- |  |  |
|  | 防火门 | 防火门外观 | -- |  |  |
|  |  | 配件完整性 | -- |  |  |
|  |  | 防火门启闭状况 | -- |  |  |
|  |  | 周围环境 | -- |  |  |
|  | 电动防火门 | 控制装置外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状态 | -- |  |  |
|  | 防火卷帘 | 防火卷帘外观 | -- |  |  |
|  |  | 配件完整性 | -- |  |  |
|  |  | 防火卷帘控制装買外观 | -- |  |  |
|  |  | 工作状况 | -- |  |  |
|  | 防火墙 | 防火墙外观 | -- |  |  |
|  |  | 防火阀外观 | -- |  |  |
|  |  | 防火阀工作状况 | -- |  |  |
| 灭火器 | 灭火器 | 灭火器外观 | √ |  |  |
|  |  | 灭火器压力表 | √ |  |  |
|  |  | 维修标示 | -- |  |  |
|  |  | 设置位置状况 | √ |  |  |
|  |  | 灭火器数量 | √ |  |  |
| 巡查人（签名） |  | 邓晓聪 | {fullDateCN} |  |  |
| 消防安全管理人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注1：情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”，无设备情况打“－”，并在备注栏写明存在问题或故障处理情况；

注2：对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》；

注3：本表由单位存档，存档时间不得少于1年。

建筑消防设施测试记录汇总表

| 测试项目 | 测试内容（测试数） |  | 实测记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 消防供水设施 | 消防水箱 | 核对储水量 | -- |  |  |
|  |  | 自动进水阀进水功能 | -- |  |  |
|  |  | 消防水箱供水能力 | -- |  |  |
|  |  | 液位检测装置报警功能 | -- |  |  |
|  |  | 模拟消防水箱出水 | -- |  |  |
|  | 稳（増）压泵及气压水罐 | 稳压泵功能 | -- |  |  |
|  |  | 増压泵功能 | -- |  |  |
|  |  | 气压泵功能 | -- |  |  |
|  |  | 自动启泵压力 | -- |  |  |
|  |  | 自动停泵压力 | -- |  |  |
|  |  | 联动启动主泵的压力工况 | -- |  |  |
|  |  | 主、备泵切换功能 | -- |  |  |
|  | 消防水泵及控 制柜 | 手动/自动启泵功能 | -- |  |  |
|  |  | 主、备泵切换功能 | -- |  |  |
|  |  | 消防泵供水时流量 | -- |  |  |
|  |  | 消防泵供水时压力 | -- |  |  |
|  | 阀门 | 控制阀门启闭功能 | -- |  |  |
|  |  | 减压装置减压功能 | -- |  |  |
| 防/排烟 系统 | 排烟风机 | 手动启/停防火阀功能 | -- |  |  |
|  |  | 自动启/停防火阀功能 | -- |  |  |
|  |  | 排烟风量 | -- |  |  |
|  |  | 排烟风速 | -- |  |  |
|  | 排烟阀 | 排烟阀手/自动开启功能 | -- |  |  |
|  |  | 电动排烟窗手/自动开启功能 | -- |  |  |
|  |  | 挡烟垂壁释放功能 | -- |  |  |
|  |  | 排烟防火阀动作性能 | -- |  |  |
| 应急广播 系统 | 扬声器 | 测试音量/音质 | -- |  |  |
| 消防专用 电话 | 消防电话主机 | 通话质量 | -- |  |  |
|  |  | 录音功能 | -- |  |  |
|  |  | 拨打119功能 | -- |  |  |

| 消防维保员姓名：邓晓聪 证书编号：1936003008400293 | 测试结论：正常 测试单位：盖章 |
| --- | --- |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |

测试项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求，对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》。

注1:存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。

注2：参与系统测试的人员均应在测试人一栏如实填写个人基木信息。

注3：无实测记录在正常打“一”。

维保测试照片

| {photo1} | {photo2} |
| --- | --- |

风险告知函

尊敬的中国光大银行深圳宝安人民医院自助网点业主/使用人：

您好！

感谢您长期以来对安泰消防维保工作的支持与配合。

消防安全是我司服务工作的重中之重，我司按照《中华人民共和国消防法》、《高层民用建筑消防安全管理规定》等法规要求，近期对本项目范围内消防设施设备进行维护保养，发现您产权建筑内存在以下风险：

此项风险事关您的生命财产安全，为早日消除消防设施故障隐患，防患于未然，我司特此函告，敬请引起重视，及时配合处理风险，确保消防设施完好有效，预防和遏制火灾事故发生，有效防范经济和法律责任风险。

以下相关法律责任条款仅供参考：

1、《中华人民共和国消防法》第六十条第二项：损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的个人处警告或者五百元以下罚款。

2、《高层民用建筑消防安全管理规定》第四条：高层民用建筑的业主、使用人是高层民用建筑消防安全责任主体，对高层民用建筑的消防安全负责。

3、《高层民用建筑消防安全管理规定》第七条：委托物业服务企业的业主、使用单位应当督促并配合物业服务企业或者统一管理人做好消防安全工作。

4、《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条：不具备自主维护保养检测能力的高层民用建筑业主、使用人或者物业服务企业应当聘请具备从业条件的消防技术服务机构对建筑消防设施进行维护保养和检测；存在故障、缺损的，应当立即组织维修、更换，确保完好有效。